Tech characteristics

| Количество оптических волокон | 2-12 |
| --- | --- |
| Диаметр кабеля, ± 0,2 мм | 6.5 |
| Расчетный вес кабеля, кг/км | 44 |